(Таблица 6) Корректирующие мероприятия.

В расчете использован метод Файна-Кинни

Место  проведения расчета: рабочая зона дежурного администратора

| № п/п | Объект оценки | Код и наименование опасности | ИПР | Корретирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Стойка администратора | Эл.2 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | 1,5 | Не требуются |
| 2. | Люди Стойка администратора | Нл 02 Опасность насилия от третьих лиц | 36 | - Провести инструктаж и довести инструкции по предупреждению несчастных случаев при нападении на работников филиала. - Провести внеплановое занятие по пользованию «тревожной» кнопкой. - Отработать на практических тренировках алгоритм взаимодействия с охраной в случае возникновения угрозы насилия от 3 их лиц. |
| 3. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Помещение холла Входная лестница | Мх1 Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | 108 | - Проведение внепланового инструктажа и доведение инструкции о падении с поверхности одного уровня. - Использование резиновых ковриков и покрытий. - Составление графика влажной уборки и проведение влажной уборки в часы наименьшей загрузки посетителей. |
| 4. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Стойка администратора | Эл 02 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | 4,5 | Не требуется |
| 5. | Люди Стойка администратора | Нл 02 Опасность насилия от третьих лиц | 1,75 | Не требуется |
| 6. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Стойка администратора | Пж 02 Опасность воспламенения | 21 | - Использование заземленных кабелей и переносок. - Скрепление кабелей в жгут. - Проведение проверки заземления приборов и аппаратуры установленной и используемой на РМ. - Проведение постоянного контроля выполнения требований ПБ. - Исключить хранение документации рядом с проводами. |
| 7. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Стойка администратора | Мх4 Опасность удара | 100 | - Принять меры по снижению «углов», обработать поверхность стойки удалить «выпирающие» поверхности. |
| 8. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Лестница на входе в здание | Мх1 Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | 700 | - Своевременная уборка снега перед массовым прибытием посетителей. - При выпадении снега пользоваться противогололедными реагентами. -- Проведение внепланового инструктажа и доведение инструкции о падении с поверхности одного уровня. |
| 9. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Лестница с 1 на 2 этаж | Мх1 Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | 108 | - Проведение инструктажа и доведение инструкции о падении с поверхности одного уровня. - Использование резиновых ковриков и покрытий. - Составление графика влажной уборки и проведение влажной уборки в часы наименьшей загрузки посетителей. |
| 10. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы Под лестницей на 1 этаже | Тм 2 Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | 21 | - Проведение внепланового инструктажа по предупреждению получения ожогов. - Периодический контроль технического состояния радиатора отопления. - Своевременная проверка радиатора при запуске системы отопления. |

Составил: специалист по охране труда                                    Солнцева М. А.